## TROŠKOVNIK
Specijalna bolnica za zaštitu djece s neuerorazvojnim i motoričkim smetnjama
Zagreb, Goljak 2
TROŠKOVNIK
Evidencijski broj nabave: JN 24/24
Održavanje prostora na Goljaku 2 - Adaptacija sanitarnog čvora
Rbr. | VRSTA RADA | JM | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojećih sanitarija. U cijenu je uključen kompletan rad i odvoz demontirane opreme na deponiju.
| Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža postojećih zidnih radijatora i dijela instalacije. Radijatore skladištiti na objektu, nakon završetka radova ista će biti ponovno montirani na novi položaj.
| Obračunava se po komadu. | kom | 3 |  | 0
3. | Demontaža vrata sa štokom. Vrata odvesti na deponiju.
| Obračunava se po komadu. | kom | 4 |  | 0
4. | Demontaža postojećih zidnih pločica. U cijenu je uključen kompletan rad i odvoz otpada na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 47 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zatvaranje starih prozora GK pločama. U cijenu je uključen kompletan rad i materijal.
| Obračunava se po komadu. | kom | 3 |  | 0
2. | Sanacija zidova reparaturnim mortom nakon demontaže pločica. U cijenu je uključen kompletan rad i materijal.
| Obračun po m2. | m2 | 60 |  | 0
3. | Sanacija podova i zidova reparaturnim mortom nakon izrade novih instalacija. U cijenu je uključen kompletan rad i materijal.
| Obračun po komplet izvedenoj sanaciji. | kpl | 1 |  | 0
4. | Obrada špaleta. U cijenu je uključen kompletan rad i materijal.
| Obračunava se po komadu. | kom | 5 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava novih keramičkih pločica na pod i zidove. Fuga od epoksija. U cijenu je uključen kompletan rad i materijal.
| pod | m2 | 12 |  | 0
| zidovi | m2 | 60 |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D. | INSTALATERSKI RADOVI
1. | Ugradnja sanitarija za sanitarni čvor. Sanitarije nabavlja investitor. U cijeni je uključen kompletan rad.
| invalidska WC školjka | kom | 1 |  | 0
| invalidska WC školjka s ugradbenim kotličem | kom | 1 |  | 0
| ugradnja invalidskih umivaonika | kom | 3 |  | 0
| ugradnja ogledala | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada novog razvoda instalacije vodovoda i odvodnje. Stare instalacije se demontiraju. U cijenu su uključena sva potrebna zasjecanja i šlicanja zidova i podova te sav ostali rad i materijal.
| Obračunava se po kompletno izvedenom radu. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada novog razvoda instalacije grijanja te montaža prethodno demontiranih radijatora. Stare instalacije se demontiraju. U cijenu su uključena sva potrebna zasjecanja i šlicanja zidova i podova te sav ostali rad i materijal.
| Obračunava se po komadu. | kom | 3 |  | 0
| INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Prilagodba postojeće elektro instalacije. Radovima je obuhvaćen razvod struje prema svim pravilima struke, svi izvodi završavaju u razvodnim kutijama. U cijenu je uključen sav potreban potrošni materijal i rad.
| Obračunava se po kompletno izvedenom radu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja rasvjetnih lampi. Elementi se spajaju na postojeće elektro izvode. U cijeni je sav potreban rad i materijal.
| prekidači | kom | 2 |  | 0
| led svjetiljka | kom | 4 |  | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
F. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje stropa disperzivnom bojom za unutarnje radove. Jedinična cijena sadrži manje popravke na stropu, temeljni premaz impregnacijom te dvostruki premaz završnom bijelom bojom.
| Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 12 |  | 0
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | PRIPREMNI RADOVI | 0
B | STOLARSKI RADOVI | 0
C | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
D | INSTALATERSKI RADOVI | 0
E | ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI | 0
F | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
U Zagrebu, ____________________
Naziv ponuditelja
Adresa
OIB
IBAN
kontakt e-mail adresa
Broj i datum ponude
za Ponuditelja (žig i potpis)
| ________________________________________ | M.P.